混凝土裂缝的产生原因分析及预防措施

何兴锋

（中国水利水电第三工程局有限公司四川分局，成都，610045）

【摘  要】通过对混凝土裂缝产生的原因分析，以及提出相对应的预防、控制措施，指出了用“整体”的观点去思考和解决混凝土裂缝问题，可供同类工程施工提供参考。

【关键词】混凝土  裂缝  预防措施

- 1  概述

混凝土体内存在微裂缝是绝对的，不可避免的；但表面出现可见裂缝是相对的，是可以避免的。开裂是内应力不断地累积超过了混凝土抗拉强度（更确切地，是断裂能）的结果。水泥混凝土易于开裂现象的本质，在于其粒子间的弱物理键作用，使其抗拉强度比抗压强度要小一个数量级甚至更多，而其微观结构的不均匀性，以及在硬化早期因多方面原因驱动形成的拉应力，则进一步使它更易于开裂，以及出现裂缝时间和部位的随机性。

- 2  混凝土裂缝产生的原因及应对措施

2.1  混凝土拌合物沉降与泌水

易于出现沉降与泌水现象的其他因素：外加剂－水泥相容性；水泥可溶碱含量过低；拌合物的保水性不良；骨料级配差。主要表现为：在厚度较大的构件中，由于混凝土的塑性塌落引起的裂缝。

预防与控制措施：

在配合比方面主要以调整和改善混凝土拌合物的和易性为主。首先选用适当的水泥品种和与之相容性好的外加剂，其次要砂率适当，骨料级配合理，另外在条件容许的情况下优先考虑掺配部分矿物掺合料。在施工方面应注意：一是在施工过程中,出现违章施工、不当施工造成混凝土裂缝。如同一仓混凝土采用不同的浇筑方式或施工现场人为加水,致使混凝土的用水量或水灰比不同,造成不同配比混凝土的凝缩裂缝和干缩裂缝。二是振捣方式不当引起裂缝。不正确的振捣方式会造成混凝土分层离析、表面浮浆而使混凝土面层开裂,或造成混凝土砂浆大量向低处流淌,致使混凝土产生不均匀沉降收缩而在结构厚薄交界处出现裂缝。施工中采用二次振捣法消除混凝土沉缩裂缝。泵送混凝土特别需要二次振捣。

2.2  混凝土的体积变形

2.2.1塑性收缩

指新拌混凝土浇注后尚在塑性状态发生的收缩。特点是当表面水分向外蒸发时引起局部产生应力，因此当蒸发速率大于泌水速率时，会发生局部的塑性收缩开裂。混凝土的力学性能和其工作性能是一个矛盾的两个对立面，其物理性能要求混凝土的水灰比越低越好，而其施工和易性需要较大的用水量才容易施工。混凝土在实际施工中所需拌和水比水泥水化所需的水要多得多，水泥水化所需的水只占水泥质量的24%（即水灰比0.24）左右，而施工中常用的水胶比在0.5左右。故实际使用拌和水中只有约不到一半的水是水泥水化所必需的,其余的都要被蒸发掉，而水蒸发所留下通道对混凝土性能有不利的影响。水分蒸发之后,引起混凝土体积收缩,当收缩受到约束时,则产生收缩应力,当收缩应力大于当时混凝上的抗拉应力时,则裂缝随之产生。混凝土在硬化的过程中，干缩裂缝的宽度有时会很大，甚至会贯穿整个构件。

预防与控制措施：

混凝土的配合比用水量不能过大，可以掺配减水剂等方式降低其单位用水量，同时胶凝材料用量相应也低，经济且合理。同时严格控制粗、细骨料中的含泥量和碎石中针片状颗粒含量，砂料细度模数适中，控制原材料的质量不使混凝土产生收缩。机制砂要特别注意其石粉含量和级配的控制，对于砂率较高的流态混凝土尤为重要。选择良好级配的粗骨料并保证其足够的掺量，加强混凝土的振捣，提高混凝土密实度和抗拉强度，减小收缩变形。

2.2.2干湿变形

硬化混凝土与周围环境存在湿度梯度，引起水分向外蒸发或吸入，产生体积变形的现象。在炎热的大风天气，混凝土表面水分蒸发过快，造成混凝土内部水化热过高，在混凝土浇筑数小时仍处于塑性状态，容易产生塑性收缩裂缝。由于太阳暴晒产生裂缝也是工程中最常见的现象。

预防与控制措施：

混凝土存在空隙产生湿胀干缩，加强振捣使之密实，清除混凝土中的泌水，掺加优质粉煤灰，降低水灰比，可有效地控制混凝土湿胀干缩裂缝产生。良好的养护可使混凝土保持或接近饱和状态，水化作用速度最大，也是控制混凝土裂缝发生的措施之一，一般保温、保湿养护不得少于14d。另外，施工时二次压光消除混凝土塑性收缩裂缝。

2.2.3温度变形（热变形）

混凝土硬化期间由于水化放热产生温升而膨胀，到达温峰后降温时产生收缩变形。升温期因混凝土模量还很低，只产生较小的压应力，且因徐变作用而松弛；降温期收缩变形因弹模增长，而松弛作用减小，受约束时形成大得多的拉应力，当超过抗拉强度（断裂能）时出现开裂。

预防与控制措施：

（1）降低混凝土水化热

使用低热水泥及高掺配粉煤灰等,能明显降低混凝土的最高温度，充分利用混凝土的后期强度，减少每立方米混凝土中水泥用量。使用粗骨料，尽量选用粒径较大、级配良好的粗骨料；控制砂石含泥量；掺加粉煤灰等掺合料和相应的减水剂、缓凝剂，改善和易性、降低水灰比，以达到减少水泥用量、降低水花热的目的。因此,在满足混凝土设计要求的前提下,尽量采用低水化热水泥。其次是优化混凝土的配合比,以便在保证混凝土强度及流动度条件下,尽量节省水泥、降低混凝土绝热温升。按照高掺粉煤灰低用水量混凝土配合比优化设计准则对配合比进行优化设计。

（2）降低混凝土温升、温差

选择较适宜的气温浇筑大体积混凝土，尽量避开炎热天气浇筑混凝土，夏季可采用低温水或冰水搅拌混凝土，可对骨料喷冷水晒，运输工具如具备条件也应搭设遮阳设施，以降低混凝土拌合物的入仓温度。采取分层或分块浇筑大体积混凝土，合理设置水平或垂直施工缝，或在适当的位置设置后浇带，减少每次浇筑长度的蓄热量，防止水化热的集聚，减少温度应力。凝土浇筑施工期间,外界气温越高,混凝土的浇筑温度也越高，如果外界温度下降,会增加混凝土的降温幅度,特别是在外界温度骤降时,会增加外层混凝土与内部混凝土的温差,这时对混凝土抗裂极为不利。加强测温和温度监测与管理，实行信息化控制，随时控制混凝土内的温度变化，内外温差控制在25℃以内，基面温差和基底面温差均控制在20℃以内，及时调整保温及养护措施，使混凝土地温度梯度和湿度不至过大，以有效控制有害裂缝的出现。

2.2.4自生变形

混凝土在没有温度变化，没有和外界发生水分交换，也不受力的条件下发生的表观体积变形称自生变形，自生变形时体积减小称自生收缩。混凝土发生自生变形的原因，是由于化学减缩——水泥（及掺合料）和水发生水化反应绝对体积减小的现象。

预防与控制措施：

自生体积变形以控制水泥和骨料中有害物质成分含量为主：水泥自身的安定性必须合格外，严格控制含泥量或石粉含量，限制混凝土的最大水灰比和水泥（胶凝材料）最大用量。此外，防止碱-碳酸盐反、应碱-硅反应发生，以免混凝土体积膨胀而开裂。根据《水工混凝土试验规程》的有关规定，分别采用“岩石柱法”和“砂浆长度法”、“压蒸快速法”等方法来进行检验进行检验

2.3 混凝土的延伸性

收缩应变大小只是导致混凝土开裂的一方面原因，另一方面还有混凝土的延伸性：弹性模量和徐变。

弹性模量越小，产生一定量收缩引起的弹性拉应力越小；徐变越大，应力松弛越显著，残余拉应力就越小。同时，徐变通常与强度相反——强度越高，徐变就越小。水泥浆体强度越低，徐变能力越大。抗拉强度越高，拉应力使材料开裂的危险越小。

预防与控制措施：

采取长时间的养护，规定合理的拆模时间，延缓降温时间和速度，发挥凝凝土的“应力松弛效应”。在混凝土浇筑之后，做好混凝土地保温保湿养护，缓缓降温，充分发挥徐变特性，减低温度应力，夏季应注意避免暴晒，注意保湿，冬季应采取措施保温覆盖，以免发生急剧的温度梯度发生。

2.4约束

一种混凝土在实验室里成型的试件很密实、强度高，可是用它浇注的钢筋混凝土构件开裂严重（外观和强度都受到影响）；另一混凝土成型的试件开裂了，可是用它浇注的钢筋混凝土建筑物底板却完好不裂。

预防与控制措施：

混凝土约束裂缝的产生是混凝土内外温差过大或收缩引起的约束应力超过了混凝土的抗拉强度。闸墩下部与底板同时浇筑或尽量缩短闸墩与闸底板之间浇筑的时间间隔，可有效控制闸墩裂缝发生。在大体积混凝土基础内设置必要的温度配筋，在截面突变和转折处，增加斜向构造配筋，以改善应力集中，防止裂缝出现。采取分层或分块浇筑大体积混凝土，合理设置水平或垂直施工缝，或在适当的位置设置后浇带，以放松约束程度，在基础与岩石地基，或基础与厚大的混凝土垫层之间设置滑动层。

- 3  结束语

综上所述，结构混凝土出现开裂现象，是多方面且相互存在显著交叉作用的原因所引起。然而，混凝土开裂是内应力不断地累积超过了混凝土抗拉强度（更确切地，是断裂能）的结果。在积累浇筑水工大坝这类大体积结构混凝土经验的基础上，建立的防止混凝土早期产生开裂的检测与评价方法，是通过测定水泥水化热、混凝土绝热温升等参数以选择原材料、确定配合比，并采取预冷拌合物和埋设冷却水管等措施来控制内外允许温差，总之是局限于尽量降低最大温升的办法预防开裂。

实际上并不是温度变化本身造成开裂，开裂是由于应力超过材料的强度所引起，因此除温度变化以外，所有影响应力和强度发展的因素，尤其是弹性模量、热膨胀系数以及松弛能力，包括它们在初期的变化都必须考虑在内。为了有效地控制有害裂缝的出现和发展，必须从控制混凝土的水化升温、延缓降温速率、减少混凝土收缩、提高混凝土的极限拉伸强度、改善约束条件和设计结构，充分利用徐变等方面全面考虑，结合具体实际采取相应措施。